## Slide 1: 2019 UCA IOP – Network Infrastructure
Substation 1
Control Center
CC-RTR-14
Table 14R
SS1-RTR-2
Table 2R
CC-SW-14
Table 14
Station Bus
Process Bus
SAN
SAN
SAN
HSR/PRP
DANH
DANH
SS1-HSR-PB-RBOX-11 Table 11
DANH
SAN
SAN
SAN
SS1-PRP-PB-RBOX-32(.9)
Table 32
DANP
DANP
SAN
PRP LAN A,B
PRP RedBoxes
SS1-HSR-PRP-RBOX-11
Table 11
SS1-PRP-RBOX-2
Table 2L
SS1-PRP-SBA-3(.2)
SS1-PRP-SBB-3(.3)
Table3
SS1-PRP-HSR-RBOX-11
Table 11
SS1-HSR-PBSW-11 Table 11
SS1-PRP-PBA-32(.10), SS1-PRP-PBB-32(.11)
Table 32
SS1-PRP-SBA-23(.5), SBB-23
Table 23
SS1-PRP-SB-RBOX-23(.6)
PRP PB
SAN Devices
HSR PB
SAN Devices
SS1-PRP-SBA-44, SBB-44(.7)
Table 44
SS1-PRP-SB-RBOX-44(.8)
SS1-PRP-SBA-11, SBB-11
Table 11
SS1-PRP-SB-RBOX-11(.4)
Rev 6 – 9/25/2019
SCL-SWITCH
Table 46
PTP GMC
Table 2
G1/13
G1/14
G1/15
G1/16
G1/17
G1/16
G1/17
G1/13
G1/14
G1/15
G1/25
G1/25
G1/17
G1/18
VLAN ID | Function
1(untagged) | MMS/IP
8 | HSR_SV
9 | PRP_SV
11 | GOOSE
12 | Shared SV